ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

Территориальный отдел в Бежецком районе

ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание

об устранении выявленных нарушений

обязательных требований

| № | 19 |  | ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, Тверская область, 171984 | « | 16 | » | марта | 2023 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом –экспертом Ивановой Натальей Васильевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чамеровская средняя  общеобразовательная школа» (МБОУ «Чамеровская СОШ»); ОГРН 1026901544064; ИНН 6919004147;  КПП 691901001. Место нахождения: 171712, Тверская область, Весьегонский муниципальный округ, с.Чамерово, д.127.

Место осуществления деятельности:

171712, Тверская область, Весьегонский муниципальный округ, с.Чамерово, д.127.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Выявлены нарушения требований к отделке и санитарно- техническому  состоянию помещений:

- не всех помещениях отделка потолка и стен проведена материалами,   допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, отделка стен и потолков проведена побелкой,

- в кабинете русского языка № 1  имеются участки с отслоением краски на стенах,

- в кабинете математики №2 имеются участки с отслоением побелки на потолке и краски на стенах,

-в санитарном узле для девочек (2 этаж) стены и полы неровные, с  дефектами и повреждениями, на стенах часть плитки отсутствует, имеются трещины,

- на лестничном проеме (левая сторона), в коридоре  2- го этажа у кабинета физики, между кабинетами физики и русского языка № 1, в коридоре у школьного музея     на потолке  имеются следы протекания кровли, участки с отслоившейся побелкой, желто-коричневые разводами,

вышеперечисленное является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения детей и молодежи»   (далее по тексту   СП 2.4.2648-20).

На пищеблоке  механическая приточно-вытяжная вентиляционная система, на момент проведения осмотра неисправна, предоставлен акт приемки и проверки вентиляционных каналов в помещениях пищеблока от  15.02.2023г., выдан ООО «Адамант», согласно акту: вентиляционный канал не  пригоден для отвода продуктов сгорания и естественной приточно-вытяжной вентиляции – нарушение п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Не обеспечено горячее водоснабжение к умывальной  раковине в  туалете для персонала– нарушение гл. 2, п. 2.6.5, гл. 3, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

Учебный процесс организован для обучающихся 1-го,  2- го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го  классов без  учета гигиенических нормативов:

- во 1-ом классе облеченный день приходится на пятницу,

- во 2-ом классе облеченный день приходится на вторник,

- в 3-м классе облеченный день приходится на понедельник и пятницу,

- в 4-ом классе облеченный день приходится на понедельник  и пятницу,

- в 6-ом классе облеченный день приходится на пятницу, учебная недельная нагрузка превышает норматив (31 час. при необходимости 30 ч.),

что является нарушением п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 Глава  VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Не предоставлены данные о проведении обследования после летнего периода  обучающихся 2- х – 4 х классов  на контактные гельминтозы – нарушение п. 2.9.5  СП 2.4.3648-20,  п. 3343, п. 3344  «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,

обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- Во всех   помещениях   обеспечить отделку потолка и стен (1/2, верх) материалами,  позволяющими проводить влажную уборку  с применением моющих и дезинфицирующих средств - п. 2.5.1, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

- В кабинетах русского языка № 1,  математики № 2, в санитарном узле для девочек (2 этаж), на лестничном проеме (левая сторона), в коридоре  2- го этажа у кабинета физики, между кабинетами физики и русского языка № 1, в коридоре у школьного музея  провести ремонт по устранению дефектов и повреждений внутренней отделки помещений - ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

- Над помещениями  лестничного проема (левая сторона),   коридора  2- го этажа у кабинета физики, между кабинетами физики и русского языка № 1,   коридора у школьного музея  устранить причину протекания кровли    - ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- На пищеблоке обеспечить функционирование механической приточно-вытяжной вентиляционной системы в требуемом режиме -  п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- Обеспечено горячее водоснабжение к умывальной  раковине в  туалете для персонала – гл. 2, п. 2.6.5, гл. 3, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

- Обеспечить соблюдение требований  гигиенических нормативов к  организации учебного процесса в 1-6х классах  - п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 Глава  VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Обеспечить ежегодное обследование после летнего периода  обучающихся 2- х – 4 х классов  на контактные гельминтозы – п. 2.9.5  СП 2.4.3648-20,  п. 3343, п. 3344 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чамеровская средняя  общеобразовательная школа» (МБОУ «Чамеровская СОШ»); ОГРН 1026901544064; ИНН 6919004147;  КПП 691901001. Место нахождения: 171712, Тверская область, Весьегонский муниципальный округ, с.Чамерово, д.127.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по адресу: ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31, эл. почта: ivanova_nv@69.rospotrebnadzor.ru, bezh@rpn-tver.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

| Ведущий специалист-эксперт |  | Иванова Н.В. |
| --- | --- | --- |
| (должность лица, составившего предписание) | (подпись) | (инициалы и фамилия) |

С предписанием ознакомлен(а)  «______» ___________20___г.  _________                  ___________________

(подпись)                      (инициалы и фамилия)

Предписание  направлено заказанным письмом с уведомлением, исх. № 69-01-09/23-                -  2023 от 16.03.2023г.